{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.12.28"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"纯水机","奥凯龙","前置碳芯","20寸",4]
[2,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","20寸1um",4]
[3,"纯水机","奥凯龙","前置滤芯","5um",4]
[4,"二氧化碳培养箱","Thermo","高效过滤器","760175",6]
[5,"二氧化碳培养箱","Thermo","高效过滤器","760175",4]
[6,"全温度震荡培养箱","江苏太仓华美生化仪器厂","弹簧条","34cm",50]
[7,"全温度震荡培养箱","江苏太仓华美生化仪器厂","弹簧条","23cm",70]
[8,"电子天平","德国赛多利斯","按键面板","—",1]
[9,"二氧化碳培养箱","新加坡ESCO","ULPA 空气过滤器","—",2]
[10,"二氧化碳培养箱","香港力康","高效过滤器","—",2]
[11,"纯水机","四川水思源","前置碳芯","20寸",9]
[12,"纯水机","四川水思源","前置滤芯","20寸1um",4]
[13,"纯水机","四川水思源","前置滤芯","5um",4]
[14,"纯水仪","金宝","压力表","1mp",1]
[15,"封口机","鼎业","履带","20CM",10]