{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.5.31"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"牙科综合治疗台","上海立珂","进气球阀开关",null,1,"王路路"]
[2,"超声诊断仪","天津迈达","超声探头维修","B558-091131",1,"陈宣池"]
[3,"超声诊断仪","天津迈达","超声探头维修","B558-151009",1,"陈宣池"]
[4,"电生理记录仪","成都锦江","导联线","/",1,"陈宣池"]
[5,"脑电图仪","日本光电","服务器硬盘扩容","/","200t","陈宣池"]
[6,"干燥机","南京长兴制药机械","温度计","/",5,"陈宣池"]
[7,"水处理机","上海力康","软水盐","10kg",30,"程游"]
[8,"手术显微镜","蔡司","直镜座","f=170",1,"吕思敏"]
[9,"低温等离子","山东新华","泵油",null,12,"魏志斌"]
[10,"低温等离子","山东新华","过氧化氢过滤器","等离子专用",4,"魏志斌"]
[11,"低温等离子","山东新华","油雾过滤器","等离子专用",4,"魏志斌"]
[12,"手术显微镜","深圳金康桥","主机维修",null,1,"魏志斌"]