{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.6.24"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"干燥机","力辰科技","真空泵","2XZ-2",1]
[2,"红外辐射治疗仪","德国Hydrosun","光源发生器","HPL750WXN",1]
[3,"灭菌器","加拿大赛康","机箱外壳","5000型",1]
[4,"灭菌器","加拿大赛康","生物过滤器","5000型",1]
[5,"高速手机","NSK","国产手机轴承","/",1]
[6,"高速手机","NSK","机芯","/",1]
[7,"慢速手机马达","NSK","纯进口轴承","EX-203",4]
[8,"慢速手机马达","NSK","国产手机轴承","EX-204",4]
[9,"离心机","德国贝克曼","转速传感器",392901,1]
[10,"离心机","德国贝克曼","高速电机",393063,1]
[11,"离心机","德国贝克曼","温度传感器",392372,1]