{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.6.30"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"呼吸机","德尔格","流量传感器缆线",8414028,1]
[2,"摄像头","美国施乐辉","维修摄像头",72200561,1]
[3,"呼吸机","德尔格","氧电池","MX01049",2]
[4,"麻醉机","北京谊安","蓄电池","12V，4Ah",4]
[5,"红外辐射治疗装置","德国威伐光","光源发生器","HPL750W",1]
[6,"扁桃体切割器","河北沧州医疗器械公司","主板",null,1]
[7,"扁桃体切割器","河北沧州医疗器械公司","变压器",null,1]
[8,"动态脑电工作站","深圳博英","导联线","MB8500适配",7]
[9,"宽频声阻抗分析仪","丹麦国际听力","锂电池","titan",1]
[10,"心电分析系统","麦迪克斯","平板维修","mecg-300",1]