{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.7.5"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"DR机","岛津","COM I/F-2002 ASSY通讯板","502-22510",1]
[2,"肺功能仪","德国耶格史托克","电脑主机","Mater Screen",1]
[3,"全自动酶免工作站","烟台艾德康","洗板机z电机","/",1]
[4,"全自动酶免工作站","烟台艾德康","黄排线","/",1]
[5,"输注工作站","德国贝朗","space注射泵夹板",34521550,1]
[6,"凝胶成像分析系统","Bio-Rad","紫外灯","9000217-SVC",1]
[7,"凝胶成像分析系统","Bio-Rad","滤光片","10009384-SVC",1]
[8,"生化分析仪","奥林巴斯","恒温液","/",2]
[9,"生化分析仪","贝克曼","光源灯","/",1]
[10,"超纯水仪","thermo","超滤柱",9.2005,1]
[11,"超纯水仪","thermo","去离子柱",9.4011,2]