{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.4.13"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"PCR测定仪（CFX384）","美国BIO-RAD","控制电路板","50077891",1]
[2,"二氧化碳培养箱","美国thermo","HEpA过滤器","器760175",1]
[3,"运输用培养箱","宁波戴维","蓄电池","12V/26AH",1]
[4,"离心机","美国thermo",null,70902692,1]
[5,"胃肠动力学检查系统",null,"压力校准筒","S90-5300-18C",1]
[6,"胃肠动力学检查系统","PHNS-W","加气球囊带气压表","DS58",1]
[7,"床单位消毒机","四川康亚","床罩",null,10]