{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：4-26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"膜片钳信号采集与数据处理系统","德国HEKA","载物台","NR05",1]
[2,"摇床","北京六一","无刷电机","WD-9405C专用",1]
[3,"无创鼠用血压计","日本SOFTRON","无创血压计维修","BP98A专用",1]
[4,"电针仪",null,"电针仪输出连接线","条",20]
[5,"电针仪",null,"电针电源适配器","个",10]
[6,"清洗机","山东新华","气缸","520专用",3]
[7,"激光破膜仪","仪德国Vitr0lⅰfe","激光加密狗","狗0CtaX13020139",1]