{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["口腔科013"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"口腔科013","index":0,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,4,7,4],[4,5,7,5],[4,8,7,8]]}
["013附件2"]
["口腔开口器手术器械"]
["制表时间：2023.05.16"]
["序号","科室","规格型号","产品描述","生产厂家","注册证号","申请数量","单价（元）","总价（元）"]
["1","口腔科","DZ6834RN","框式，麻醉，左式框架，长85mm，5支拉钩，分别为18、20、25、25、25mm，表面电镀处理","新华手术器械有限公司","鲁淄械备20150074号",1,{"v":150000,"d":"150000.00"},{"v":156650,"d":"156650.00"}]
["2","口腔科","ZR809R","总长120mm，钳式",null,null,1,{"v":150,"d":"150.00"}]
["3","口腔科","ZR813R","麻醉，左式，由框架和3支拉钩组成，框架长150mm，宽70mm，高40mm，3支拉钩宽度分别为25、30、35mm，深度分别为63、67、80mm，表面亚光处理医用不锈钢材料",null,null,1,{"v":2500,"d":"2500.00"}]
["4","口腔科","ZR815RN","框式，由框架、连接件、压舌板、拉钩、喉镜、胸托、导管夹、吸引管和光纤组成，表面亚光处理，医用不锈钢材料",null,null,"1",4000]